HARMONOGRAM

poboru próbek wody basenowej z niecek basenowych
z Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”

w Uniejowie w 2019 r.
	Data
	Zakres badań
	Ilość próbek wody
	Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny

	08.01.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH

chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	22.01.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
mętność
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro

	05.02.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH

utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	19.02.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH

utlenialność
mętność
azotany
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
(THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.

	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka

	
	
	
	

	05.03.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	19.03.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro

	02.04.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	16.04.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH

utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella SP.
	7
	Natryski: Budynki A i B Kompleksu Basenowego

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro

	07.05.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	21.05.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa mętność
pH
utlenialność
azotany
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
(THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka, brodzik

	04.06.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	18.06.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.

	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, brodzik

	02.07.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	23.07.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2

	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa piętro, solankowa zewnętrzna, brodzik

	06.08.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa piętro, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	20.08.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
azotany
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
(THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, pływacka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, brodzik

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka


