HARMONOGRAM

poboru próbek wody basenowej z systemu cyrkulacji
z Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”

w Uniejowie w 2018 r.
	Data
	Zakres badań
	Ilość próbek wody
	Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny

	21.08.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
(THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, brodzik, pływacka

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecka basenowa: Statek

	18.09.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność

potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecka basenowa: Statek

	23.10.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecka basenowa: Statek

	20.11.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
azotany
utlenialność
mętność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
(THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecka basenowa: Statek

	18.12.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność

potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, statek

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecka basenowa: Statek


