HARMONOGRAM

poboru próbek wody basenowej z systemu cyrkulacji
z Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”

w Uniejowie w 2019 r.
	Data
	Zakres badań
	Ilość próbek wody
	Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny

	22.01.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	19.02.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
mętność
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
(THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Legionella sp.

	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka

	19.03.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	16.04.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	21.05.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa 
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
(THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka, brodzik

	18.06.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	23.07.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	20.08.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
(THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, brodzik, pływacka

	24.09.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność

potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	22.10.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	19.11.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
azotany
utlenialność
mętność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
(THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, Statek

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa piętro, pływacka

	17.12.19
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność

potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa piętro, statek


