
HARMONOGRAM
poboru próbek wody basenowej z niecek basenowych
z Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”
w Uniejowie w 2017/2018 r.
               
	Data
	Zakres badań
	Ilość próbek wody
	Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny

	04.07.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	18.07.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
utlenialność
mętność
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2

	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa wewnętrzna, solankowa zewnętrzna, brodzik

	01.08.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	22.08.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, pływacka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, brodzik

	05.09.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	19.09.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
utlenialność
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	03.10.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	24.10.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
utlenialność
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	07.11.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	21.11.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
azotany
utlenialność
mętność
chloroform
THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka

	05.12.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	19.12.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
utlenialność
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	09.01.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	23.01.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
mętność
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	06.02.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	20.02.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
mętność
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.

	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka

	07.03.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	21.03.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
utlenialność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
(b+fch)
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	10.04.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	24.04.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	1
	Niecki basenowe: Statek

	
	Legionella SP.
	7
	Natryski: Budynki A i B Kompleksu Basenowego

	
	Legionella sp.
	5
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna

	08.05.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	22.05.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa mętność
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka, brodzik

	12.06.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, Statek, solankowa wewnętrzna, brodzik

	
	E.coli
Enterokoki
	1
	Niecka lodowa

	
	ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
	1
	Niecki basenowe: Statek

	26.06.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	2
	Niecki basenowe: Statek, brodzik

	
	Legionella sp.

	6
	[bookmark: _GoBack]Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, brodzik



	
	

