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poboru próbek wody basenowej z systemu cyrkulacji
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w Uniejowie w 2017/2018 r.
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	Data
	Zakres badań
	Ilość próbek wody
	Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny

	18.07.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	22.08.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, brodzik, pływacka

	19.09.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	24.10.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	21.11.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
azotany
utlenialność
mętność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Legionella sp.
	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka

	19.12.17
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, statek

	23.01.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	20.02.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
mętność
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
chloroform
THM
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	
	Legionella sp.

	6
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka

	21.03.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
chlor wolny
chlor związany
utlenialność
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	24.04.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	6
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek

	22.05.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa mętność
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
azotany
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
mętność
chloroform
THM
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik

	
	Legionella sp.
	7
	Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka, brodzik

	26.06.18
	E.coli
Pseudomonas aeruginosa
ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 po 48hoC
pH
utlenialność
chlor wolny
chlor związany
potencjał redox
	7
(b+fch)
	Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik



