HARMONOGRAM

poboru próbek wody basenowej z systemu cyrkulacji

z Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”

w Uniejowie w 2017/2018 r.

| Data | Zakres badań | Ilość próbek wody | Rodzaj obiektu i jego lokalizacja – monitoring kontrolny |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.07.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH chlor wolny chlor związany utlenialność potencjał redox | 7 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik |
| 22.08.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH azotany utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox mętność chloroform THM | 7 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik |
|  | Legionella sp. | 7 | Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, brodzik, pływacka |
| 19.09.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH chlor wolny chlor związany utlenialność potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
| 24.10.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH chlor wolny chlor związany utlenialność potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
| 21.11.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH azotany utlenialność mętność chlor wolny chlor związany potencjał redox chloroform THM | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
|  | Legionella sp. | 6 | Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka |
| 19.12.17 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH chlor wolny chlor związany utlenialność potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, statek |
| 23.01.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
| 20.02.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH mętność azotany utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox chloroform THM | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
|  | Legionella sp. | 6 | Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka |
| 21.03.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH chlor wolny chlor związany utlenialność potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
| 24.04.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox | 6 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek |
| 22.05.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa mętność ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH azotany utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox mętność chloroform THM | 7 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik |
|  | Legionella sp. | 7 | Niecki basenowe: Statek, grota, rzeka, solankowa zewnętrzna, solankowa wewnętrzna, pływacka, brodzik |
| 26.06.18 | E.coli Pseudomonas aeruginosa ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48hoC pH utlenialność chlor wolny chlor związany potencjał redox | 7 (b+fch) | Niecki basenowe: pływacka, solankowa zewnętrzna, Rzeka, Grota, solankowa wewnętrzna, Statek, brodzik |